BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z02-13: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Đối với kiểu khuôn thân chính AD-5131A, quy định về dung sai phán định đối với tín hiệu CAL (2Vp-p ± 2% 1kHz phương hình sóng) cho hạng mục TIME/DIV là bao nhiêu?

A. ± 2%

B. ± 3%

C. ± 5%

D. ± 10%

Câu 002: Trường hợp máy đo hình sóng kiểu Analog không yêu cầu trị thực đo (điện áp, số sóng cao tầng...), thì sử dụng trị phán định dung sai nào của bảng đối với trị phán định?

A. Sử dụng trị phán định dung sai ± 1%

B. Sử dụng trị phán định dung sai của bảng đối với trị phán định

C. Sử dụng trị phán định dung sai ± 5%

D. Sử dụng trị phán định dung sai ± 10%

Câu 003: Theo tài liệu, việc bổ sung quy cách phán định do bổ sung chủng loại máy thì phải yêu cầu bộ phận nào công ty chính dựa trên dụng cụ đo No.A18-1 ban hành mới, sửa đổi bản tiêu chuẩn?

A. Ban Bảo Hành Chất Lượng

B. Ban Sản Xuất

C. Ban Kỹ Thuật

D. Ban Quản Lý Sản Phẩm