BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z03-14 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ TIÊU CHUẨN - Sỹ dạng máy kiểm tra trọng lượng (full scale 30kg trở xuống)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Căn cứ vào biểu lịch sử phát hành - cải chính, kiểu mẫu JS-30D được bổ sung vào tài liệu vào ngày tháng năm nào theo yêu cầu của Phòng kiểm tra JS Itadaki Yuubyou?

A. 2011.09.01

B. 2015.06.05

C. 2015.08.07

D. 2016.01.01

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý của tiêu chuẩn, khi có việc bổ sung sỹ dạng do bổ sung kiểu mẫu, nhân viên phụ trách phải tuân thủ quy định nào sau đây?

A. Tự động cập nhật vào danh mục cá nhân mà không cần báo cáo.

B. Phải yêu cầu Ban bảo hành chất lượng công ty chính ban hành mới, cải chính theo dụng cụ No.A18-1.

C. Chỉ cần thông báo miệng cho trưởng phòng kiểm tra là được.

D. Tự sửa đổi tài liệu cũ bằng bút đỏ và ký xác nhận.

Câu 003: Theo tài liệu kỹ thuật, đối với kiểu mẫu máy kiểm tra trọng lượng JS-15D, thông số trị đo lớn nhất và vạch chia (e) là bao nhiêu?

A. Trị đo lớn nhất 6Kg, Vạch chia 1g

B. Trị đo lớn nhất 15Kg, Vạch chia 1g

C. Trị đo lớn nhất 30Kg, Vạch chia 10g

D. Trị đo lớn nhất 3Kg, Vạch chia 1g