BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z03-2: Liên quan tài liệu: Biểu liệt kê sỹ dạng máy kiểm tra trọng lượng (full scale 30kg trở xuống)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo lịch sử ban hành cải đính hủy bỏ, việc bổ sung thể thức DC-180 và cải đính tỷ lệ, giá trị đo tối thiểu của DL-530L (DL-530L/DS-530L) được thực hiện vào thời gian nào?

A. 2011.09.01

B. 2016.10.31

C. 2018.01.25

D. 2020.03.12

Câu 002: Theo mục tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm của ban BHCL, mã số đo đạc áp dụng cho lần cải đính ban hành bản mới do bổ sung thể thức DC-600 là gì?

A. №A15-1

B. №A18-1

C. №Z585

D. №B20-2

Câu 003: Đối với thể thức DC-8000 do Teraoka Seiko chế tạo, giá trị đọc tối thiểu (d) và tỉ lệ (e) tương ứng là bao nhiêu?

A. d = 0.1g, e = 1g

B. d = 0.5g, e = 1g

C. d = 1g, e = 10g

D. d = 2g, e = 10g