BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z03-21: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, danh sách quy cách kiểm tra trọng lượng (tổng thể dưới 30kg) áp dụng cho loại máy đo nào?

A. CS-1000S, CS-2000S, CS-5000S, CS-10KS, CS-20KS

B. CS-500S, CS-1000S, CS-2000S, CS-5000S

C. CS-10KS, CS-20KS, CS-30KS, CS-50KS

D. Tất cả các dòng máy cân điện tử trên thị trường

Câu 002: Thông số cân nặng tối đa và giá trị tối thiểu (d) của máy đo CS-5000S là bao nhiêu?

A. 1,000g và 0.5g

B. 2,000g và 1g

C. 5,000g và 2g

D. 10kg và 0.005kg

Câu 003: ◎ Theo mục các điểm chú ý, khi muốn bổ sung quy cách do bổ sung máy mới, nhân viên phải tuân thủ quy định nào sau đây?

A. Tự ý thêm vào danh sách quản lý cá nhân

B. Phải xin phép bộ phận BHCL công ty chính về ban hành quy định mới, cải đính đối với bản tiêu chuẩn theo máy đo NoA18-1

C. Chỉ cần báo cáo trưởng nhóm sản xuất là được

D. Thay thế trực tiếp bản tiêu chuẩn cũ mà không cần phê duyệt