BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z03-22: Liên quan tài liệu: Biểu liệt kê sỹ dạng máy kiểm tra trọng lượng (full scale 30kg trở xuống)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục 'Hạng mục chú ý', khi bổ sung sỹ dạng do bổ sung mẫu, nhân viên phụ trách phải thực hiện thủ tục gì với phòng bảo hành chất lượng công ty chính?

A. Chỉ cần thông báo miệng cho quản lý trực tiếp

B. Phải nộp đơn cải đính và ban hành mới bản tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn đo lường số №A18-1

C. Tự ý cập nhật danh sách mẫu mà không cần nộp đơn

D. Chờ đến kỳ đánh giá hàng năm mới làm thủ tục

Câu 002: Đối với kiểu mẫu máy đo trọng lượng ALC-30, giá trị chia nhỏ nhất (d) và vạch chia (e) được quy định là bao nhiêu?

A. d = 0.5g, e = 1g

B. d = 1g, e = 10g

C. d = 0.1g, e = 1g

D. d = 1g, e = 1g

Câu 003: ◎ Theo tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật của máy đo Z03-22 (Điện tử Shinkou VIBRA), đối với kiểu mẫu ALC-1.5, trọng lượng lớn nhất và giá trị chia nhỏ nhất (d) là bao nhiêu?

A. Trọng lượng lớn nhất 1.5kg, giá trị chia nhỏ nhất (d) 0.05g

B. Trọng lượng lớn nhất 3kg, giá trị chia nhỏ nhất (d) 0.1g

C. Trọng lượng lớn nhất 1.5kg, giá trị chia nhỏ nhất (d) 0.1g

D. Trọng lượng lớn nhất 6kg, giá trị chia nhỏ nhất (d) 0.2g