BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z04-1: Liên quan tài liệu: Quy cách kiểm tra dụng cụ đo Mitutoyo (Quy cách sản phẩm mới)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn Z04-1, bản tiêu chuẩn áp dụng quy cách sản phẩm mới (MSS-201) được áp dụng cho các Sheet No. nào dưới đây?

A. 516-1, 516-4, 516-5, 518-1, 518-4, 518-6, 518-7, 536-1

B. 516-1, 517-2, 518-1, 519-3, 536-2

C. 515-1, 516-2, 518-3, 535-1

D. 516-1, 516-2, 516-3, 518-1, 518-2

Câu 002: Bản tiêu chuẩn mô tả 'Quy cách kiểm tra dụng cụ đo Mitutoyo (quy cách sản phẩm mới)' này được cập nhật thay đổi khi nào?

A. Mỗi khi có yêu cầu thay đổi mẫu thiết bị nội bộ công ty MAB

B. Định kỳ 6 tháng một lần theo lịch đánh giá chất lượng

C. Mỗi khi quy cách Mitutoyo được sửa đổi

D. Khi có thông báo thay đổi từ bộ phận mua hàng

Câu 003: ◎ Trong quá trình kiểm tra và quản lý dụng cụ đo theo tiêu chuẩn MSS-201, nhiệt độ chuẩn được quy định ở mức nào để làm cơ sở cho các giá trị quy cách?

A. Nhiệt độ phòng 25°C

B. Nhiệt độ môi trường 18°C

C. Tiêu chuẩn nhiệt độ 20°C

D. Nhiệt độ tiêu chuẩn 23°C